## 工作表1
新天泽国际总部城会所区域弱电整改项目工程量清单
类别 | 名称 | 项目内容 | 工程量 | 单价 | 金额 | 备注
线缆类 | 网络线缆检测 | 前端网络面板线缆到后端机房配线架之间的线缆，进行线缆通断检测，两端做好标志标识，便于后期维护检查。 | 210
| 无线AP检测 | 前端AP到后端配线架之间的线缆检测，做好两端标志标识。
| 电话线缆检测 | 前端电话面板模块到后端电话配线架之间的线缆通断检测，两端做好标志标识。 | 100
| 监控线缆检测 | 前端监控摄像头点到分线箱之间的分支线缆检测，分线箱到后端机房的光纤或主线检测，两端做好标志标识。 | 96
| 信息发布线缆 | 前端信息发布系统到机房配线柜之间的线缆通断检测，两端做好标志标识。 | 8
| 配线柜规范处理 | 将后端配线柜中的所有线缆做好标志标识，将光纤熔接盒、收发器、交换机等设备和配线架与交换机之间的跳线规范化处理。 | 4
| 光纤检测 | 将监控主线光缆进行检测，若检测有坏掉的主线，需要重新铺设并进行熔接。 | 10
硬件类 | 程控电话 | 将原有模拟程控电话主机进行检修和维修，直至正常使用。 | 1
| 核心交换机 | H3C WX5510E核心交换机重置密码，按要求和规划做好策略配置。 | 1
| AC控制器 | H3C AC控制器重置密码，按要求和规划做好策略配置。 | 1
| 防火墙 | H3C 防火墙重置密码，按要求和规划做好策略配置。 | 4
| 接入层交换机 | H3C WX5110 接入交换机重置密码，按要求和规划做好策略配置。 | 1
| 监控核心交换机 | H3C S5500监控核心交换机重置密码，按要求和规划做好策略配置。 | 1
| 监控接入交换机 | H3C 监控接入交换机重置密码，按要求和规划做好策略配置。 | 4
系统类 | 监控摄像头检测 | 将前端所有监控摄像进行检测，有问题和能使用的区分开，有问题的替换，无问题的设备维护后正常使用。 | 96
| 监控主机 | 将后端宇视的监控主机重置密码，与前端所有摄像头连接并显示监控图像。 | 2
| 信息发布系统 | 负一楼至三楼所有信息点。（餐厅、电梯前室、宴会厅入口、会议室门口） | 10
| 门禁系统 | 机房新增一套门禁系统，指纹或刷卡开门，双门。（联网可查询用户出入时间） | 1
| UPS系统 | 确保机房中的网络机柜和服务器机柜的设备在停电后，12小时内都使用 | 1 |  |  | 目前的UPS是否正常，电池是否足够
| 灯控系统 | 1F和3F的前台各有一个面板通过平板控制开关灯 | 2 |  |  | 确认POE供电点位对应的交换机的接口位置
| 服务器搬迁 | 将奥特莱斯服务器搬迁至茶园总部城机房。 | 4
| 资料完善 | 做好本次整改后的整体完工资料。包含：设备接线图，网络拓扑图，点位对应图，交换机配置文件，设备IP地址、用户名及密码，检修维护手册等。资料成册装订（按档案馆的装订方式），便于后期维护。 | 1
备注 | 1、本报价请结合招标文件中第一部分以及第四部分的要求进行报价，如有遗漏，请补充。单价为固定单价，按最终工程量结算。
2、含所有线缆检测费用，技术服务费用，税金、差旅费、正常利润等所有费用。
3、施工期间尽量不影响原有网络正常使用，若需断网处理，施工时间则安排在周末进行。
4、若检测出有设备坏掉，由采购方自行购买，本次报价不含更换设备。
付款方式：1、支付定金，合同总价20%；（签订合同3日内）2、支付验收款，合同总价75%；（验收合格3日内）3、支付质保金，合同总价款5%；（质保到期3日内）
质量保证：1、设计和施工按照国家弱电工程合格标准验收；2、所有系统都能够正常使用和维护；3、发生故障后当天电话支持，无法解决次日上门。